附件2

学生宿舍自查自纠要点

1.组织召开学生宿舍安全工作主题班会，重温《学生不携带、存放管制刀具承诺书》和《学生宿舍安全事项告知书》。

2.是否存在电动车、电瓶进宿舍现象。

3.宿舍内是否存放各类管制刀、尖锐器具等。

4.做好校外住宿学生的走访排查，确保学生在校外住宿的安全。

5.学生有无在宿舍使用明火现象（吸烟、乱丢烟头、存放烟、点蜡烛、点蚊香、焚烧纸张、打火机等）。

6.宿舍内有无存放易燃、易爆、有毒以及有腐蚀性、传染性等妨碍公共安全和卫生的危险物品。

7.床体、床梯、床护栏等公配设施是否存在松动、开焊、脱落等安全隐患；楼梯扶手、阳台护栏是否牢固；学生宿舍的窗户和门上方的窗、玻璃是否牢固，窗户是否已安装护角。

8.宿舍内有无使用违禁电器（如电壶、电热锅、卷发棒、电热毯、直板夹、三无电器产品等）。

9.宿舍内配电箱缺盖，断路器和插座是否存在裸露线路、松动现象；公共区域有无裸露、老化线路、照明设备是否正常。

10.宿舍内是否存在私拉乱接电线、网线、插排乱放、充电器用完不拔、人走不断电等情况。

11.酗酒、晚归、夜不归宿、替寝、打架等违规违纪现象。

12.做好特殊学生的教育、服务、管理工作。

13.消防通道是否畅通，门窗是否安全，限位器有无损坏情况，宿舍钥匙是否乱放。

14.消防设施配套是否完善,灭火器压力表指针是否在正常使用范围内，消防栓是否能正常供水，安全指示灯是否完好等。

15.其他对学生造成危害或存在公共安全的行为。